郑州自来水投资控股有限公司集装箱运输半挂车采购

询比文件

采   购   人：郑州自来水投资控股有限公司

日        期：二 〇 二 四 年 十 月

目     录

第一章 询比公告	1

第二章 响应人须知	6

第三章 合同条款及格式	13

第四章 采购需求	14

第五章 响应文件格式	15

- 询比采购公告

（郑州自来水投资控股有限公司集装箱运输半挂车采购）询比公告

一、询比条件

本询比项目郑州自来水投资控股有限公司集装箱运输半挂车采购已由公司批准实施，采购人为郑州自来水投资控股有限公司，建设资金来源为 自筹 ，出资比例： 100% ，资金已落实。现对该项目进行公开询比，欢迎具有相应资质的询比响应人参与询比。

二、项目基本情况

1、项目名称：郑州自来水投资控股有限公司集装箱运输半挂车采购

2、预算金额：327000元

3、采购内容：集装箱运输半挂车

4、交货期：自合同签订后80日历天内完成供货。

5、质量要求：符合国家规范和标准及采购人要求，并验收合格。（详见采购文件第四章采购需求）

6、交货地点：郑州市水源厂

7、供应及服务期限：一次完成

8、质量保证期：符合国家三包服务；主要结构件（车辆主梁、牵引座、骨架上部连接件、车轴轴体、悬挂支架）质保期1年，其余部件不低于行业标准。

9、标段划分：本项目共分为一个标段。

三、申请人资格要求：

1、响应人须具备中华人民共和国境内注册的,具有独立法人资格的经销商或制造商，具有与本次询价货物相对应的供货能力，响应人提供有效的企业法人营业执照，同一品牌经销商与制造商不能一起参与。

2、财务要求：响应人近年财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态。响应人须提供2023年经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告或就以上情况自行承诺。成立不足  1 年的企业，须出具银行资信证明；（财务审计报告或银行资信证明提供复印件，承诺格式自拟并加盖公章）

3、业绩要求：响应人2022年  1 月  1 日以来须承揽过集装箱运输半挂车相关业绩(以合同签订时间为准，要求出示合同）；

4、信誉要求：

4.1响应人没有处于被责令停产停业、被暂停或投标资格被取消状态（响应人自行承诺）。

4.2响应人需按以下要求进行查询，并提供查询结果页面截图。列入严重失信主体名单或失信被执行人的，不得参与本次采购活动。

①通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）信用服务——“严重失信主体名单查询”查询企业，并提供查询网页截图；

②通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）信用服务——“失信被执行人”查询法定代表人（须显示姓名及身份证号），并提供查询网页截图。

4.3响应人提供本企业2024年以来任意连续三个月社保缴纳证明。

5其他要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目报名（提供“国家企业信用信息公示系统”截图，截图须显示股东或主要负责人信息）。

以上查询结果应提供相关截图信息，截图须显示查询时间，查询时间自采购公告发布日期之后。

6、本次采购不接受联合体。

四、文件的获取：

凡有意参与采购活动者，请于响应文件递交截至日期前登录“郑州自来水投资控股有限公司”（https://www.zzwater.com.cn/）进行查看下载。

五、响应文件的递交：

1、时间：2024年10月25日12时00分（北京时间）前。

2、地点：郑州市柿园水厂东南门向西1000米办公楼西入口101室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

- 六、评审会议

- 1、时间：2024年10月25日14时30分（北京时间）。

- 2、地点：水务集团智慧大楼会议室。

七、公告的媒介

本次公告在《中国招标投标公共服务平台》、《郑州供水》网站发布。

八、联系方式

采购人：郑州自来水投资控股有限公司

地    址：郑州市柿园水厂东南门向西1000米办公楼西入口101室

联 系 人：吕正巍

电    话：0371-56860065

#### 2024年10月18日

# 第二章  响应人须知

| 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 名称：郑州自来水投资控股有限公司 地址：郑州市中原区中原中路67号 联系人：吕正巍 电话：0371-56860065 |
| 询比项目名称 | 郑州自来水投资控股有限公司集装箱运输半挂车采购 |
| 项目建设地点 | 郑州市 |
| 资金来源及比例 | 自筹；100% |
| 资金落实情况 | 已落实 |
| 询比内容 | 郑州自来水投资控股有限公司集装箱运输半挂车采购 |
| 交货期 | 自合同签订后80日历天内完成供货。 |
| 质量标准 | 符合国家规范和标准及采购人要求，并验收合格。（详见采购文件第四章采购需求） |
| 质保期 |  |
| 询比响应人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章询比公告“3.询比响应人资格要求” |
| 是否接受联合体参加询比 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 询比响应人不得存在的其他情形 | / |
| 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 询比预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 询比响应人在询比预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  | 形式：/ |
| 询比文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 实质性要求和条件 | / |
| 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 构成询比文件的其他材料 | / |
| 询比响应人要求澄清询比文件 | 时间：递交询比响应文件的截止之日3日前 |
|  | 形式：书面形式 |
| 询比文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 询比响应人确认收到询比文件澄清 | 时间：收到询比文件澄清文件发出之日24小时内 |
|  | 形式：书面形式 |
| 询比文件修改发出的形式 | 书面形式 |
| 询比响应人确认收到询比 文件修改 | 时间：收到询比文件修改文件发出之日24小时内 |
|  | 形式：书面形式 |
| 构成询比响应文件的其他材料 | / |
| 报价方式 | 按询比响应文件格式进行报价 |
| 询比报价的其他要求 | / |
| 询比有效期 | 30日历天（自询比截止之日起） |
| 询比保证金 | - / |
| 其他可以不予退还询比保证金的情形 | / |
| 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 近年财务状况的年份要求 | 响应人近年财务状况良好，没有财务被接管、冻结、破产状态。响应人须提供2023年经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告或就以上情况自行承诺。成立不足 1 年的企业，须出具银行资信证明；（财务审计报告或银行资信证明提供复印件，承诺格式自拟并加盖公章） |
| 近年完成的类似项目的时间要求 | 2022年 1 月 1 日以来 |
| 是否允许递交备选询比方案 | 不允许 □允许： |
| 询比响应文件副本份数及其他要求 | 询比响应文件正本：壹份，询比响应文件副本份数：壹份 是否要求提交电子版文件：是，电子版（U盘一套，包含询比响应文件的所有内容）。 其他要求：询比响应文件的正本一份与副本每册均应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 询比响应文件是否需分册装订 | 不需要 □需要：分册装订要求： |
| 询比响应文件所附证书证件要求 | 应根据资格审查及“询比响应文件格式”要求提供相应证件复印件并加盖公章 |
| 询比响应文件签字或盖章要求 | 询比响应人应按询比文件格式进行签字盖章： 注：（1）“（盖单位章）”的，应加盖单位公章，单位全称应与单位公章一致。 （2）签字是指法定代表人或委托代理人手写签字或签字章。 （3）由委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 询比响应文件密封要求 | 询比响应文件应密封在一个包装内，并在封套的封口处加盖询比响应人单位章或由询比响应人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 封套上载明的信息 | 询比响应人名称： 询比响应人地址： （项目名称）询比响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 询比截止时间 | 2024年10月25日12时00分（北京时间）前 |
| 递交询比响应文件地点 | 郑州市柿园水厂东南门向西1000米办公楼西入口101室 |
| 询比响应文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 开启时间和地点 | 开启时间：评审时间2024年10月25日14时30分（北京时间） 开启地点：水务集团智慧大楼会议室 |
| 开启程序 | 开启顺序：按照询比响应人递交询比响应文件的逆顺序进行开启。 |
| 询比小组的组建 | 询比小组构成：由采购人代表1人及经济、技术专家2人共3人组成。 |
| 询比小组推荐询比候选人的人数 | 2名 |
| 是否授权询比小组 确定成交单位 | □是 否 |
| 履约保证金 | 是否要求询比单位提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：银行转账、电汇或银行保函 履约保证金的金额：成交价的5% 不要求 |
| 是否采用电子询比 | 否 □是，具体要求： |
| 最高询比限价 | 本次设最高询比限价：32.7万元（含税）。询比报价大于最高询比限价的视为无效报价，询比小组将否决其询比。 |
| 知识产权 | 构成本询比文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，询比响应人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交单位询比响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 重新询比的其他情形 | 除非已经产生询比候选人，在询比有效期内同意延长询比有效期的询比响应人少于三个的，采购人应当依法重新组织询比活动。 |
| 解释权 | 构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按询比公告（邀请函）、响应人须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 其他要求 | 1.询比文件的最终解释权归采购人。 2.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |

# 第三章  询比办法

|  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形 式 评 审 标 准 | 询比响应人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 询比函及询比函附录 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
|  | 询比响应文件格式 | 符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 财务状况 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 类似项目业绩 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 信誉 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 注：以上所有证件及相关证明材料以询比响应文件中原件扫描件为准。 |  |
| 响 应 性 评 审 标 准 | 询比内容 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 交货期 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 质量标准 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 质保期 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 询比有效期 | 详见第二章响应人须知 |
|  | 询比报价 | 低于等于最高询比限价 |

- 一、初步评审

1、询比小组依据评分办法规定的标准对询比响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，询比小组应当否决其询比。

2、询比响应人有以下情形之一的，询比小组应当否决其询比：

（1）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按询比小组要求澄清、说明或补正的；

（3）超过最高询比限价的。

3、询比报价有算术错误的，询比小组按以下原则对询比报价进行修正，修正的价格经询比响应人书面确认后具有约束力。询比响应人不接受修正价格的，询比小组应当否决其询比。

（1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

| 条款内容 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 （总分100分） |  | 商务部分： 10 分 技术部分： 40 分 询比报价： 40 分 其他评分因素： 10 分 |
| 询比基准价 计算方法 |  | - A值=最高询比限价 - 各有效询比响应人的最高询比限价的90%至100%（含90%和100%）范围之间的所有值的算术平均值为B值，参与计算询比基准价；有效询比响应人的B值不在A值的90%至100%（不含90%和100%）范围之间的，不参与询比基准价的计算，但仍进行下一阶段的评分。询比基准价按下列公式计算： 询比基准价= A值×50%+B值*50%。 3、若各询比响应人均不在A值的90%至100%（不含90%和100%）范围之间： 询比基准价= A值 × 93% 注：1、有效询比响应人：是指通过初步评审的询比响应人。 |
| 询比价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=100% ×（询比价- 询比基准价）/询比基准价 |
| 评分因素 |  | 评分标准 |
| 商务评分标准 | 企业实力 3分 | 除资格项外，响应人 2022 年 1 月 1 日以来具有1个类似业绩（以合同签订时间为准）得1分,最多得3分。 注：评标时以响应文件所附合同扫描件为准。 |
|  | 认证证书3分 | 响应人同时具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的得3分，缺一项扣1分。(以响应文件中提供的证书、证件原件扫描件为准） |
|  | 质量保证 4分 | - 满足询比文件免费质保期，每延长1年加0.5分，最多得1分。 - （2）投标产品制造商具有AAA信用等级证书，得3分（以第三方征信机构出具的信用报告为准）。 |
| 技术评分标准 | 投标设相关指标的响应程度30分 | - 响应人所投产品技术参数完全满足询比文件要求的得30分；其中加★项为本项目重要技术指标，每一项不满足扣5分，其他技术指标每项不满足扣2分，扣完为止； - 注：响应人在技术偏离表中标注的★号参数，需提供真实的证明材料（响应参数的证明材料包括：宣传彩页、说明书、产品技术要求或性能测试报告、数据库清单、相关证书等任意一项），否则所标注的该项指标视为不满足。 |
|  | 项目实施方案及进度控制10分 | - 1、根据响应文件拟定实施方案，结合供货进行评分。（0-4分） - ①内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标项目的需要。 - ②内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高。 - ③内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标项目的需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 - 缺项不得分。 |
|  |  | - 2、根据响应文件拟定实施进度安排、组织计划措施进行评分。（0-3分） - ①实施进度安排、组织计划措施安排合理、科学，组织措施全面，针对性强，进度计划科学、进度控制合理。（2-3分） - ②实施进度安排、组织计划措施安排基本合理、科学，组织措施基本全面，措施基本到位，针对性较强，进度计划及进度控制基本合理，措施需进一步完善。（1-1.9分） - ③实施进度安排、组织计划措施安排一般，组织措施不全面，措施不到位，针对性不强，进度计划及进度控制不合理，措施需重新完善。（0-0.9分） - 缺项不得分。 |
|  |  | - 3、根据响应文件拟定货物质量和安全保证措施进行评分。（0-3分） - ①有完善的质量和安全保证措施，且措施合理、可行性高。（2-3分） - ②质量和安全保证措施内容完整，措施基本合理、可行性较高。（1-1.9分） - ③质量和安全保证措施内容一般，措施需进一步完善。（0-0.9分） - 缺项不得分。 |
| 询比报价评分标准 40分 | 询比报价 40分 | （1）询比基准价的确定：见上述条款。 （2）评审方法：以询比基准价为基准，有效询比响应人的询比价与询比基准值价相等者得35分，询比价高于询比基准价的，按每高于询比基准价1%扣1分的比例在基本分35分的基础上进行扣分，扣完为止；询比价低于询比基准价的，按每低于询比基准价1%加1分的比例在基本分35分的基础上进行加分，最多加5分；询比价低于询比基准价超过5%（不含5%）的，按每再低1%扣1分的比例在满分40分的基础上进行扣分，扣完为止。 |
| 其他因素评分标准 | 售后服务体系及承诺 10分 | - 根据响应文件售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间等）、培训方案、保障措施、技术支持承诺。 - ①内容详实，服务方案、培训方案、保障措施及技术支持科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强。（8-10分） - ②内容完整，服务方案、培训方案、保障措施及技术支持基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，但有个别细节需要进一步完善或提高。（4-7分） - ③内容基本完整，服务方案、培训方案、保障措施及技术支持在科学、合理性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。（0-3分） - 缺项不得分。 |

- 二、详细评审

1、询比小组按上述评分办法规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

询比响应人得分=商务部分得分+技术部分得分+询比报价得分+其他因素得分。

询比响应人综合得分=以各询比小组打分的算术平均值为准，作为该询比响应人的综合得分。

2、询比小组发现询比响应人的报价明显低于其他询比报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其询比报价可能低于其个别成本的，应当要求该询比响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。询比响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，询比小组应当认定该询比响应人以低于成本报价竞标，否决其询比。

3、记名投票

在任何询比环节中，需询比小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询比小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 4、询比响应文件的澄清和补正

在询比过程中，询比小组可以书面形式要求询比响应人对所提交询比响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。询比小组不接受询比响应人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明和补正不得改变询比响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。询比响应人的书面澄清、说明和补正属于询比响应文件的组成部分。

询比小组对询比响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足询比小组的要求。

- 5、询比结果

询比小组按照得分由高到低的顺序推荐询比候选人。

询比小组完成评审后，应当向采购人提交书面询比报告。

第三章  合同条款及格式

采 购 合 同

合同编号：

买方：郑州自来水投资控股有限公司                  签约时间：2024年  月  日

卖方：                                            签约地点：郑州

买卖双方依据根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及买方采购文件和卖方响应文件的内容，双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同价款

本合同所指货物为卖方     （主要技术参数及配置见附件一、售后服务联系方式见附件二），合同总价款为人民币       元（大写：       ）（其中税率为：   % ；税金为人民币     元；不含税总价为人民币    元。）合同总价已包含卖方履行本合同的所有费用，除上述费用外，买方不再支付任

何的其它费用。

二、货物质量要求、质保期限及质保期内服务

卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件一规定的质量、规格、性能及技术规范等的要求。

质保期：年，自车辆正式交付买方且经买方验收合格之日起算。质保期内如发生质保事项，卖方应在接到通知后小时内提供质保服务，否则买方有权自行维修或委托第三方进行维修，所需费用由卖方承担。（如卖方有更优惠质保承诺，按其承诺执行）

三、合同履行的地点及进度

合同生效后，卖方应于2024年   月   日前将合同条款中的全部货物运送到  郑州自来水投资控股有限公司    指定地点（实际到货日期为买方收到到货验收报告的日期），并于2024年   月   日前按买方要求完成调试和人员培训，所发生的费用由卖方负责。买方应在货物到达指定地点后，提供符合验收条件的场地、环境等。

四、技术资料

卖方向买方移交车辆时，卖方应将每个设备的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册等）同时移交给买方相关部门。

五、使用合同文件和资料

事先未经买方书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

买方人员有权参与车辆生产、组装、改装等工艺的检测和测试，卖方应为买方相关人员提供便利，并承担买方人员的全部费用。

由买方对货物的规格、数量进行检验，如果发现规格、数量有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果卖方在收到通知后7天内没有解决问题，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由卖方承担。

如买卖双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由卖方承担。

七、验收

买方承担车辆保险费和购置税，卖方免费办理车辆整车上牌注册。卖方完成车辆上牌注册后，买方严格按合同内容进行总体验收，卖方不得随意变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向买方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，卖方应承担因更换而支付的一切费用。未经买方同意而进行变更，买方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求卖方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。买方的验收不减轻或免除乙方的任何责任。

八、人员培训

卖方免费对买方人员进行技术培训。

九、付款方式及期限

1.卖方开具以  郑州自来水投资控股有限公司  为客户名称的正规机动车销售统一发票。

2.合同签订后支付定金，金额为合同价20%；车辆满足出厂条件并提供相关资料后支付合同价60%，已支付的合同价20%的定金转为相应合同价款，卖方向买方开具全额正规机动车销售统一发票；卖方收到合同价80%（包含已支付的合同价20%的定金）后，20天内完成车辆上牌注册并生产出连接件，并将车辆停放在中牟生产连接件厂家后通知买方验收，买方接到通知后5个工作日内完成验收工作，车辆验收合格后20日历天内支付剩余合同总价的20%；卖方收到全款后5个工作日内将车辆免费送至郑州市水源厂。

卖方申请付款时必须提交以下文件和资料：

1、资金支付申请表；

2、抬头为买方的正规机动车销售统一发票。

十、违约与索赔

卖方未按期交付货物的，应向买方偿付违约金，违约金每天按合同总价款的0.5%计收。该违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。如果达到最高限额，买方有权解除合同，同时保留向卖方追诉的权利。

卖方不能交付货物的，应向买方偿付合同总额5%的违约金，同时买方有权解除合同。

如果卖方对货物的偏差负有责任，而买方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，买方有权选择按照下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1.卖方无条件退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、购置税、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2.用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，买方所选择的上述索赔方式之一应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同货款中扣回索赔金额。

买方将根据违约严重程度视情况将卖方列入买方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

车辆毁损或灭失的风险，在车辆正式交付买方且经买方验收合格之前，均由卖方承担。

十一、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由买卖双方协商解决，如协商不成向买方所在地法院诉讼。

十二、本合同未尽事宜，买卖双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十三、合同生效及其他

1.本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。

2.本合同一式 6 份，买方 4 份，卖方 2 份，各份具同等法律效力。

卖方（开户名）：                          买方（开户名）：郑州自来水投资控股有限公司

地址：                                    地址：郑州市中原区中原中路67号

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：                       委托代理人：（签字）

技术联系人签字：                          经办人签字：

电话：                                    电话：

开户行：                                  开户行：

银行帐号：                                银行帐号：

附件

一、货物规格价格一览表

二、售后服务联系方式

附件一

货物规格价格一览表

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 制造商 | 数量 | 含税单价 （元） | 含税合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

附件二

售后服务联系方式

1.售后单位及电话

售后单位名称：

联系人：

电话（固话+手机）：

- 采购需求（含技术要求）

| 供应商负责在合同签订后45日历天内向采购人提供符合以上要求的全新车辆、完成注册上牌并验收合格移交采购人。 产品名称 | 主要技术参数或规格型号 | 单位 | 数量 | 最高总限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集装箱运输半挂车 | 车辆类别：集装箱运输半挂车。车型：JF9405TJZG。车身颜色：工程黄。所购车辆必须能够上户上牌照。 | 台 | 3 | 32.7 |

技术要求：

## 1、含定制配套平板（定制平板承重与车辆额定载重匹配，且能与发电机集装箱匹配使用，满足固定使用需求）；

## 2、支承装置承重与车辆额定载重匹配；

## 3、车体高度1500mm，满足与市场常用车头匹配。

# 第五章 响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

响 应 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日    期： 	     年     月    日

响应文件目录

（响应人自行编制）

（一）报价函

- 我方已仔细研究了              （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥           ）的报价（其中，增值税税率为	    ），交货期：    质保期： ，按合同约定完成项目。

- 我方承诺在询比文件规定的采购有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方为成交响应人：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

响应人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

（二）报价函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 响应人名称 |  |
| 采购内容 |  |
| 询比报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 |
| 质量 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量保证期 |  |
| 采购有效期 | 日历天 |
| 需要说明问题 及优惠承诺 | - 完全响应采购文件所有条款及内容或优于采购文件所有条款及内容，可另附页 - 其他服务承诺，可另附页...... |

响应人（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

年    月    日

### （三）法定代表人身份证明

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应人：                      （盖单位章）

年    月     日

### （四）法人代表授权书

注册于  （注册地址）  的  （响应人名称）  的在下面签字的 （法人姓名、职务）授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为 （响应人名称）的合法代理人，就贵方采购编号为  (采购编号)   的询比及合同的签订和执行等，以 （响应人名称） 名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效。

代理人无转委托权。

法人代表签字或盖章：

询比全权代表签字：

询比单位：                                （公章）

日期：年  月  日

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |
| --- | --- |

## （五）商务及技术偏离情况

| 序号 | 询比文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

### （六）分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |  |  |

### （七）质量标准的详细描述

### （八）响应人资格要求证明文件

### （九）其他材料